2022年度中央和省级提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划（农村饮水安全巩固提升项目）公告表

| 序号 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目类型 | 实施地点 | 项目资金投入 |  |  |  |  |  |  | 项目主管部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 其它资金 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  | 733.81 | 733.81 | 481.92 | 244.37 |  | 7.52 | 0 |  |  |
| 1 | 华胥镇羊茂山村农村饮水安全巩固提升工程 | 新建大口井1座，新建50吨蓄水池1座，改造输配水管道13478米，改造入户234户。 | 基础设施 | 羊茂山村 | 116 | 116 | 116 |  |  |  |  | 水务局 |  |
| 2 | 三里镇樊家村农村饮水安全巩固提升工程 | 维修供水站1座，新建50吨蓄水池1座，改造输配水管道6790米，改造入户490户。 | 基础设施 | 樊家村 | 90.34 | 90.34 | 90.34 |  |  |  |  | 水务局 |  |
| 3 | 华胥镇姜湾村农村饮水安全巩固提升工程 | 新建50t蓄水池1座，新建加压泵房1座，安装配水管道30096米，改造入户495户。 | 基础设施 | 姜湾村 | 261.5 | 261.5 | 174.58 | 79.4 |  | 7.52 |  | 水务局 |  |
| 4 | 三里镇王坡村农村饮水安全巩固提升工程项目 | 改造配水管道2310米、安装户表148户 | 基础设施 | 王坡村5组 | 19.8 | 19.8 |  | 19.8 |  |  |  | 水务局 |  |
| 5 | 姚村农村饮水安全巩固提升工程 | 改造输配水管道7600米 | 基础设施 | 姚村 | 65 | 65 | 65 |  |  |  |  | 水务局 |  |
| 6 | 新房村农村饮水安全巩固提升工程 | 新建水塔1座 | 基础设施 | 新房村 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  | 水务局 |  |
| 7 | 车贺村农村饮水安全巩固提升工程 | 新建水塔1座 | 基础设施 | 车贺村 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  | 水务局 |  |
| 8 | 西李家沟村农村饮水安全巩固提升工程 | 新打配深井1眼铺设管道13825m，改造户表311户。 | 基础设施 | 西李家沟村 | 145.17 | 145.17 |  | 145.17 |  |  |  | 水务局 |  |