2022年度市级提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划（农村饮水安全巩固提升项目）公告表

| 序号 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目类型 | 实施地点 | 项目资金投入 |  |  |  |  |  |  | 项目主管部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 其它资金投入 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  |  |  |
| 1 | 贾沟村农村饮水安全巩固提升工程 | 铺设输配水管道11057m，新建水塔2座，水塔维修2座，入户700户。 | 基础设施 | 三里镇贾沟村 | 176 |  |  |  | 176 |  |  | 水务局 |  |
| 2 | 吴庄村农村饮水安全巩固提升工程 | 新建水塔4座，铺设输配水管道14501m，入户435户。 | 基础设施 | 安村镇吴庄村 | 176.88 |  |  |  | 143.82 | 33.06 |  | 水务局 |  |
| 3 | 下白村农村饮水安全巩固提升工程 | 铺设输配水管道10570m，维修水塔2座，入户498户，二氧化氯投加器2台。 | 基础设施 | 安村镇下白村 | 112.66 |  |  |  | 112.66 |  |  | 水务局 |  |
| 4 | 田坡村农村饮水安全巩固提升工程 | 新建沉淀池1座，30t蓄水池1座，铺设输配水管道4474m，入户173户。 | 基础设施 | 安村镇田坡村3组 | 61.26 |  |  |  | 61.26 |  |  | 水务局 |  |
| 5 | 府庄村农村饮水安全巩固提升工程 | 新建水塔2座 | 基础设施 | 安村镇府庄村1、3组 | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 水务局 |  |
| 6 | 李华村农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站改造1座，铺设输配水管道9022m，入户468户。 | 基础设施 | 孟村镇李华村 | 128.65 |  |  |  | 128.65 |  |  | 水务局 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 691.45 |  |  |  | 658.39 | 33.06 |  |  |  |